고압가스 수불부(2.9)

결재	주무관	정수과장
	김유선	02/10 정종기

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	시운전	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			12,905						10,551			31,666
2.01		405	12,500		0	0	160	160	10,391		2,216	29,450
2.02	6,300	532	18,268		0	0	191	191	10,200		2,458	26,992
2.03		510	17,758		0	0	174	174	10,026		2,369	24,623
2.04		511	17,247		5	0	183	188	9,838		2,424	22,199
2.05		491	16,756	5,400	0	0	174	174	15,064	8,000	2,429	27,770
2.06		521	16,235		6	0	178	184	14,880		2,451	25,319
2.07		481	15,754		0	0	165	165	14,715		2,249	23,070
2.08		474	15,280		0	0	171	171	14,544		2,446	20,624
2.09		563	14,717		0	0	175	175	14,369	11,000	2,726	28,898
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
합계	6,300	4,488		5,400	11	0	1,571	1,582		19,000	21,768