함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2015년 1월 정수 생산량 현황 보고

1. 누수방지과-1638(2014.5.7.)호와 관련 우리정수센터의 2015년 1월 정수생산현황을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 정수 생산현황

단위(㎥)

구분	전년대비 증·감 현황				전월대비 증·감 현황			비고
	전년동월	2015. 1월	증·감량	증·감율(%)	2014.12월	증·감량	증·감율(%)
총 취수량	6,711,000	6,680,700	-30,300	-0.45%	6,635,700	45,000	0.68%
총 생산량	6,552,100	6,590,300	38,200	0.58%	6,521,100	69,200	1.06%
1일 생산량	211,358	212,590	1,232	0.58%	210,358	2,232	1.06%
유효율(%)	97.63%	98.65%		1.01%	98.27%		0.38%

붙임 : 2015년 1월 정수생산량 현황 1부. 끝.

	광암아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
주무관	정승경		정수운영과장	손호철		광암아리수정수센터소장	02/10 차윤기
협조자
시행	정수운영과-1352	(		)	접수		(		)
우	465-230	경기 하남시 서하남로 293	/
전화	3146-5342	/전송	3146-5309	/	jeask031@seoul.go.kr	/	대시민공개