	구로소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	청사 시설물 보수 의뢰

0.독산119안전센터 청사내 배출하수관로 부분에서 막힘 현상이 발생 하여 하수 오물이 역류 하는 현상이 발생 하여 청사내 하수도관 정비를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 의뢰 내용

품목	장 소	비고
하수관	1층 화장실, 진압대장실	2,3층의 하수물이 배출 하수관 막힘으로 저층인 1층 하수구 로 역류됨

붙임: 관련 사진 1부.  끝.

	독산119안전센터장
서무담당	김정욱		진압1대장	심문섭		★센터장	02/10 신복교
협조자
시행	독산119안전센터-570	(		)	접수		(		)
우	153-821	서울 금천구 시흥대로 386(독산4동 1030)	/
전화	02-853-0119	/전송	02-853-1119	/	rlawd2001@seoul.go.kr	/	대시민공개