내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	(주)탄천환경 대표이사 귀하
(경유)
제목	탄천 슬러지건조시설 가동중지 승인 통보

1. 탄천 2015-53(’15.02.04)호와 관련입니다.

2. 탄천 슬러지건조시설「보일러 세관 및 부대기기 보수」와 관련하여 다음과 같이 슬러지건조시설에 대한 가동중지 승인을 통보하오니, 기한 내 슬러지건조시설이 정상 가동될 수 있도록 조치하시고 특히, 안전사고 예방을 위한 사전조치에 철저를 기하시기 바랍니다.

〔가동중지 승인내역〕

가동중지 사유	승인기간	유의사항
- 보일러 세관 및 부대기기 정비․청소 각종 컨베이어설비 점검 및 정비 여과집진기 백필터 교체 및 정비 - 응축수 탱크 및 각종 계측기기 정비 송풍기 및 감속기 정비 등	`15.02.24(화) 00:00 ~ `15.02.27(금) 18:00	- 슬러지건조시설 및 주변기기에 대한 철저한 정비로 가동중지 최소화 - 보일러 세관을 실시하는 객관적인 자료 및 기준마련 제출 - 슬러지 적치로 인한 악취민원이 발생하지 않도록 조치

붙임 : 1. 건조시설 정비 및 가동중지 계획서 1부

2. 가동중지 요청서 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	강진호		물재생기전팀장	황철호		물재생시설과장	02/10 이철해
협조자	실무사무관	임두선
시행	물재생시설과-1822	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 1동 4층 3층 도시경관과	/
전화	02)6361-3493	/전송	02)6361-3529	/	loveme@ydp.go.kr	/	대시민공개