문서번호	시설보수과-1157
결재일자	2015.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
류춘광		박병연	02/11 조병준
협 조
	주무관			유태용
	주무관			김규춘
	주무관			김승진
	주무관			조정갑

설날 대비 도로시설물 순찰 및 정비결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2.

강서도로사업소

(시설보수과)

설날 대비 도로시설물 순찰 및 정비결과 보고

2015년 설날 대비 도로시설물 순찰을 시행하고, 지적사항에 대한 정비결과를 보고 드림

1		관 련 근 거

□ 도로시설과-940(2015.1.22)

“설날 대비 도로시설물 순찰 및 정비계획 알림”

□ 강서도로사업소 시설보수과-633(2015.1.23)

“설날 대비 도로시설물 순찰 및 정비 시행계획”

2		순 찰 개 요

□ 추진기간 : 2015. 01.27(화) ~ 02.10(화) 15일간

※ 설 명절 연휴 : 2. 18(수) ~ 2. 22(일), 5일간  [설날 : 2. 19(목)]

□ 대상 시설물 (57개소)

구 분	계	일 반 교 량	고 가 차 도	입 체 교차로	터 널	지 하 차 도	복 개 구조물	비 고
계	57	18	7	6	5	17	4
1 종	7	-	-		4	2	1
2 종	22	7	4	2	1	8	-
법 외	28	11	3	4	-	7	3

□ 순찰방법

❍ 각 시설물별 담당직원 포함 2인 1조 순찰 시행

❍ 화재발생요인 방치여부, 고드름 및 결빙우려지역 집중순찰

❍ 포장면, 배수시설, 신축이음부, 도로(교통)부속물 등 시민불편사항

3		지 적 사 항

□ 총 42건 (관리시설물 57개 중 39개 시설물에서 적출)

합계	시설물 손상	포장 파손	배수 불량	부속시설 파손	안전사고 우려	청소 등
42건	-	20	11	4	3	4

※ 안전사고 우려는 - 교량 하부 적치물 발생 (개봉교)

- 고드름 (공항입구 지하차도, 오목 지하차도),

4		조 치 결 과

□ 지적사항 총 42건 : 조치완료 39건, 조치중 3건

□ 조치중인 3건은 설날(2.19) 전 완료 예정임

❍ 개봉교 A2 하부 휀스 설치 : 일상유지보수공사

❍ 행주2교 종점측 중분대 교체 : 원인자 복구

❍ 개화천 농수로 사면 콘크리트 파손 : 관리기관인 농어촌공사로 이첩

붙임 : 1. 설날 대비 순찰 및 정비결과(집계표) 1부.

2. 순찰보고서 1부.  끝.