문서번호	시설관리과-3951
결재일자	2015.2.11.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
유형근		한상근	02/11 나태산
협조

보 고 서

(성북동1가 35-26호등 7개소 교체장애 및 설비개량)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

중부수도사업소

(시설관리과)

보   고   서

명에 의거 성북구 지역담당 업무수행중 아래와 같은 사항이 발생하여 보고합니다.

2015. 2. 11

보고자 : 지방시설주사보 유형근

□. 현    황

가. *********** 교체장애

나. ************ 교체장애

다. ************ 감압밸브고장

라. ********** 설비개량

마. ********** 설비개량

바. ********** 동결

사. ********** 동결

□. 보고내용

연번	주소	성명	연락처	접수	요구민원	현장조사	비고
1	***********	주계량기	************	현장민원과-3649 (2015/2/9)	교체장애 정비요청	밸브고장 장애수전 정비대상
2	********	소방서	************	현장민원과-3467 (2015/2/6)	교체장애 정비요청	관노후 교체 장애수전 정비대상
3	***********	***	***********	유선접수(2015/2/10)	감압 밸브고장 정비요청	감압밸브파손 교체대상
4	**********	***	*************	유선접수(2015/2/6)	보호통정비요청	설비개량 대상
5	**********	***	*************	고객지원(2015/2/9)	소출수정비요청	설비개량 대상
6	**********	***	*************	고객지원(2015/2/9)	동결정비요청	해빙조치대상
7	**********	***	*************	고객지원(2015/2/9)	동결정비요청	해빙조치대상

□. 조치의견

가. 상기 내용과 같은 상황으로 교체장애 정비 및 설비개량등을 시행토록 우리사업소 성북구  관내 연간단가 계약업체 「정릉동등 10개동 상수도공사」에 시공지시하여 주민 급수불편  해소 및 유수율 업무에  만전을 기하고자 합니다.

첨  부 : 1).위치도 각1부(별첨).