문서번호	예방과-2332
결재일자	2015.2.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

★담당자	예방팀장		예방과장
류연하	배미순		전결 02/11 박태일
협 조

건축허가 협의서 검토결과 보고서

[********** -증축]

	1. 강동구청 건축과-3288(2015.02.04)『건축허가 신청에 따른 일괄 협의회 개최(******************)』와 관련 입니다. 2. 위와 관련 민원협의서 검토 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 02. 11.
검토자 : 소방위 성 명 : 류 연 하

건    명

건축허가 협의서 검토결과 보고서 (******* 건물-신축)

가. 동의요구내용 (증축)

기 허 가

건    물    명

*** 외1인 건물

소 재 지

************

******************

구          조

양식 철근콘크리트 3/1층, 연면적 609.82㎡ 1개동 중,

- 지상1층 근생 (27.58㎡ 소매점,수리점)증축

대지면적 292.7㎡, 연면적 609.82㎡, 건축면적 173.14㎡

공  사  종  별

신축

용도

근린생활시설

건축주

*** 외1인

소방시설설계업체

태영이엠씨(전문 제강동2011-4호)

- 설계자 : 황모아(소방기술사)

대표자

황모아

적용소방시설

소화기구, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 유도등설비.

검 토 사 항

◦ 적용소방시설 소방법령에 적합하게 설계됨

◦ 피난․방화시설 적정함

◦ 소방차량 진입 및 부서 가능함

기 타 사 항

◦ 증축현황

층별	면적(㎡)	용도	비고
지상1층	27.58	근생(소매점,수리점)	수평증축

나. 검토결과 : 위 대상은 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 및  동법 시행령 제12조 규정에 의한 “건축허가 등의 동의대상물” 로서 동법 시행규칙 제4조 제2항 규정에 의한 소방시설설치 계획서 등 제반 첨부서류 검토한 바 소방관련법규정에 적합하므로 동의 통보하고자 합니다. 끝.