함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	오존접촉공정 추적자시험 의뢰

1. 우리정수센터 고도정수처리시설 오존접촉조의 통과유량 균등여부를 조사하기 위해 추적자 시험을 의뢰하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 조사목적 : 오존접촉조 최적운영방안 수립

나. 시 험 일 : 2월 ~ 3월중

나. 조사대상 : 고도시설 분배조 및 오존접촉조

다. 주요내용 :

· 분배조 라인별(3개라인) 유량 균등분배 여부 조사

· 오존접촉조 지별(6지) 유량 균등분배 여부 및 수리학적 흐름특성파악 조사

· 오존접촉조 소독능 계산을 위한 환산인자 산출 및 결정

붙임 : 1. 효율적인 오존접촉조 운영을 위한 T/F팀 운영계획서 1부.

2. T/F팀 1차 회의결과 보고서 1부.

3. 분배조 및 오존접촉조 도면 1부.  끝.

	암사아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기술진단과장),상수도연구원장(수처리연구과장)
주무관	이병옥		정수과장	김영배		소장	02/11 유성종
협조자	정수시설과장	남효돈
시행	정수과-537	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-5642	/전송	3146-5691	/	leebo@seoul.go.kr	/	대시민공개