	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	도봉산 주점밀집지역 소방안전을 위한 실태확인 계획 보고

1. 관련문서

○ 예방과-11446(2014.11.4)“2014년 겨울철 소방안전대책 보고(알림)”

○ 예방과-972(2015.1.28.)“도봉산 주점밀집지역 소방안전대책 알림 [특수시책]”

2.  최근 여가활동 증가로 도봉산 등산객 등 유동인구가 늘고 있고, 구조상 화재취약요인이 많아 유사 시 인명 및 재산피해가 예상되는 도봉산 주점밀집지역에 대한 소방안전을 위한 실태확인을 실시하여, 화재예방에 최선을 다하고자 합니다.

가. 일    시 : 2015. 2. 12(목). 15:00

나. 대    상 : 8개소 (거북샘식당 등 8개소)

다. 점검인원 : 4명 (소방특별조사요원 2인 1조 편성)

라. 주요 확인내용

- 소화기 비치, 단독경보형 감지기 설치 및 작동여부

- 외벽 가연성 마감재 사용 등 화재취약요인 확인

- 업소간 이격거리 및 외벽재료 파악

- 불을 사용하는 설비 등, 화재의 예방조치 등에 관한 사항 등

※ 관계자에게 소방안전교육 병행 실시.  끝.

예방팀장	최연웅		담당자	예용해		검사지도팀장	홍성익		예방과장	02/11 최승달
협조자
시행	예방과-1602	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울시 성북구 종암동 3-72	/
전화	02-921-6119	/전송	3491-6119	/	jayu0303@seoul.go.kr	/	대시민공개