출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	박경조	최재영	02/11 오기석

	명에 의하여 2015. 2.11. 관내민원 업무 및 공사현장 확인과 관련 중랑구 관내에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 2. 11.
보 고 자 성명 : 박경조.

보       고       내       용

일    시

2015.2.11. (09:30 ~ 17:30)

건    명

출 장 결 과 보 고 서 (박경조.)

내용

◎ 공사현장 제수변조절 : 1.

◎ 관내민원 처리

1. 밸브고장. 주소:

2. 불출수. 주소:*************************->앵글밸브 교체후 정상출수.

3. 실누수. 주소:.

4. 소음. 주소:.

5. 동결.주소:.

◎ 관로순찰

관로명	구경	순찰관로	조치내용
용마배수지 송수관로	300~1000	동이로 (장평교~동이로터널입구)	이상없음
용마배수지 송수관로	300~1000	동일로 (동일로터널~중화역)	이상없음
공릉배수지 송수관로	300~1500	봉화산길 (중화역~중랑구청앞)	이상없음

◎ 용마-아차산 급수경계밸브 점검.

비  고

◎ 일일 순찰 일지와 동일함.