2015. 02월납기 조정량 분석

결재	주무관	요금관리2팀장	요금과장
	전윤수	박시용	02/11 이병두

	우리 사업소 관내 우장산중블록의 ‘15. 02월납기 조정량 분석(’14. 02월납기 대비) 사항을 아래와 같이 보고합니다.
2015. 02. 11.
복명자 : 7급 전 윤 수

조 정 량   분 석 사 항

제목

2015년 02월납기 조정량분석(우장산중블록)

내용

1. 조정량 증감현황

블록명	2015년 02월납기			2014년 02월납기		증감내역
	업종	건수	사용량	건수	사용량	건수	사용량
우장산 중블록	10	20,099	1,097,685	19,509	1,075,996	590	21,689
	20	102	64,973	104	65,242	-2	-269
	30	2,218	368,816	2,111	366,478	107	2,338
	40	19	77,560	19	76,996	0	564
	계	22,438	1,609,034	21,743	1,584,711	695	24,322

2. 증감원인 분석내용

◯ 우장산중블록은 전년대비 수전수는 695수전이 증가 하고 조정량은 24,322㎥이 증가하여

약 1.5%가 증가하였으며,

◯ 업종별로 보면 가정용 수전이 증가하여 사용량이 약2% 증가함.

<가정용>

-    화곡동 70-1 강서힐스테이트 2068세대 입주완료 34,284㎥증가.

<공공용>

-    특이사항 없음.

<일반용>

-   강서구 등촌동 705-6 주택공사 옥내누수 2,153㎥증가.

<욕탕용>

-  특이사항 없음.