구급장비 고장발생보고서
문서번호	구로119안전센터-653	결재	담당자	진압1대장	119안전센터장
등록일자
			정병우	임영섭	02/11 유형열
수 신	재난관리과장
접수번호

장비명(건명)	구급차6-3호	관리부서		구로119안전센터
고 장 일 시	2015.2.11.	장 소		구급차량 내
모 델 명	MCL4001
조 치 사 항	블랙박스 A/S업체와 연락후 익일 수리 예약
원인 및 상태	장기간 사용으로 인한 하드디스크 녹화 불량
담당자 의견	하드디스크 교체 요망
그 밖의 사 항	A/S담당자와 연락한바 익일 전문업체 방문하여 하드디스크 교체 예정
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015년 2월 11일 장비담당자 계급 소방사 정병우 성명 (인) 계급 소방교 이성은 성명 (인) 계급 소방교 송영진 성명 (인) 구로 소방서장 귀하

	구로119안전센터장