	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과 보고서(양평동6가 85)

분류기호 예방과 - 2015. 2. 11.
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (원효연립재건축아파트 건물)
1. 민원접수 제 511,512,513,514 호 (2015. 2. 11)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 양평동6가 85			관 계 인		조합장
허가동의일	2012. 5. 10.		착공신고년월일		2013. 11. 14. 2014. 3. 7.
건물규모	철근콘크리트조 지하 1층/지상 10층 연면적 2,663.81㎡
주요용도	공동주택	소방시설시공업자		삼성홈이엔씨(주) 대표 신복현 에이텍코리아(주) 대표 전민권 디씨이엑스(주) 대표 양창훈
설 치 소방시설	소화기구,옥내소화전설비,CO2호스릴설비,자동화재탐지설비,가스누설경보기,유도등설비, 제연설비,연결송수관설비,비상콘센트설비
소방공사 감리업자	천일이앤씨(주) 대표 이광우(책임감리원 : 김태정)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하 1층/지상 10층, 연면적 2,663.81㎡ 원효연립재건축아파트 신축건물 소방시설공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

★담당자							류인구			예방팀장					김금숙					예방과장					전결 02/11 이형배
협조자
시행			예방과-2445									(						)		접수											(						)
우	150-034					서울 영등포구 문래로 197(영등포동4가) 영등포소방서															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		02-2678-1062						/전송			02-2637-3119					/	romanee1149@seoul.go.kr												/	대시민공개