문서번호	요금과-4605
결재일자	2015.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
요금관리2팀장		요금과장	서부수도사업소장
김대진		이진우	02/11 김홍기
협조

유수율현황보고

2015. 2. 11

서부수도사업소

(요금과)

유수율현황보고

보고자 : 행정6급 김대진

1. 유수율 현황

○ 목표대비(1-12월)

(단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2014목표	95.00	90.00	97.40	96.80	95.00	93.80	94.40	96.99	96.60
2014실적	95.11	89.11	98.89	97.40	95.46	93.64	93.78	97.41	96.15
목표대비 증 감	0.11	-0.89	1.49	0.6	0.46	-0.16	-0.62	0.42	-0.45

○ 전년대비 누계(1-12월)                                                                                                                        (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2014년	95.11	89.11	98.89	97.40	95.46	93.64	93.78	97.41	96.15
2013년	94.35	88.36	97.37	96.54	94.46	92.54	93.73	96.56	96.26
증 감	0.76	0.75	1.52	0.86	1	1.1	0.05	0.85	-0.11

○ 당월(12월) 전년대비                                                                                                                 (단위 : %)

구 분		본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
유수율 (%)	2014년	93.34	89.04	88.91	95.20	92.87	93.33	94.96	101.79	88.65
	2013년	92.65	88.66	89.06	94.48	94.21	92.12	94.13	98.01	89.33
	증감	0.69	0.38	-0.15	0.72	-1.34	1.21	0.83	3.78	-0.68

2. 공급량 ․ 조정량 변화(본부와 비교)

○ 2014년 공급량 · 조정량 변화추이

(단위 : 천㎥)

구분	월 별	본 부				서부수도사업소				본 부 와 증 감 율 포인트 차
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)	전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-12	1,164,636	1,153,159	-11,477	-0.99	122,712	120,599	-2,112	-1.72	-0.73
	9 월	96,388	96,331	-57	-0.06	10,114	9,963	-151	-1.49	-1.43
	10 월	98,280	98,077	-203	-0.21	10,350	10,190	-160	-1.55	-1.34
	11 월	93,587	94,059	472	0.50	9,997	9,919	-78	-0.78	-1.28
	12 월	94,599	95,692	1,093	1.16	10,061	10,258	198	1.96	+0.80
조정량	1-12월	1,098,862	1,096,734	-2,128	-0.19	119,470	119,365	-105	-0.09	0.10
	9 월	91,899	91,853	-46	-0.05	10,618	10,656	38	0.35	+0.40
	10 월	92,020	91,685	-335	-0.36	9,485	9,430	-55	-0.57	-0.21
	11 월	87,114	88,440	1,326	1.52	10,040	10,175	135	1.34	-0.18
	12 월	87,644	89,323	1,679	1.92	8,960	9,121	161	1.80	-0.12

○ 2015년 공급량 변화추이

월 별	본 부				서부수도사업소				본 부 와 증 감 율 포인트 차
	전년도	현년도	증감량	증감율 (%)	전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
1 월	93,536	93,404	- 132	- 0.14	9,925	9,903	- 22	- 0.22	- 0.08
2 월 (10일까지)	29,642	30,195	+ 553	+ 1.87	3,101	3,212	+ 111	+ 3.59	+ 1.72

(단위 : 천㎥)

3. 중블록 및 가압구역 유수율

○ 중블록별 유수율 : 15개 중블록 모두 정상범위(92.3∼100.0%)내          유수율 유지

○ 가압구역별 유수율 : 28개 가압구역중 정상범위(92.3∼100.0%)내

유수율 유지 23개 가압구역

- 정상범위 이탈 5개 가압구역 및 유수율(%)

북 악 가압구역	홍 은 3 가압구역	홍 은 1 증압구역	연 희 3 증압구역	청 암 증압구역
89.4	87.7	86.7	116.7	158.5

4. 2015년 2월 유수율향상 T/F팀 회의

○ 회의일시 : 2. 27(금) 16 : 00, 4층회의실

○ 보고사항

- 유수율 총괄팀 : 유수율 총괄 현황 분석 보고

- 조정량 관리팀 : 조정량 증감현황 및 변화 추이 분석보고

- 공급량 관리 1.2팀 : 공급량 관리대책 추진 및 향후계획 보고

- 누수탐지팀 : 누수탐지 성과 및 향후 누수탐지 대책 보고

- 기  전  팀 : 유량계 관리 현황 및 향후 관리계획 보고