투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	광명시장(재해방지과장)
(경유)
제목	기아천교 하수관 등 지장물 조치계획 이설 재협의 (하수도)

1. 토목부-26112(‘14.12.31.)호 및 재해방지과-287(‘15. 1. 6.)호와 관련입니다.

2. 강남순환도시고속도로4공구 건설공사에 저촉되는 기아천교 하수관 등 지장물에 대한 조치계획을 아래와 같이 통보하오니, 수도권 주민 교통편익 증진 도모를 위한 본 공사가 원활히 추진될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

○ 지장물 조치계획

위 치 / 지장물	광명시 요구사항	조치계획
- 광명시 소하동 646-10 (소하배수펌프장 앞) / - 하수도(D 600mm) 연장 30m,	- 하수관 이설계획 수정 재협의 (이설일정 포함)	- 하수관 가이설 예정일 :‘15. 2. - 복구 예정일 :‘15.11.
	- 간이펌프장 2개소, 수문 4개소 철거 및 보상일정 통보	- 간이펌프장 철거 예정일:‘15.10. (4월경 보상예정) ※ 수문은 본 사업 편입구간 외 시설물로 보상 불가

붙 임 : 하수도(오수관) 가이설 계획도 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	시희식		도시고속도로과장	홍숭희		토목부장	02/11 노우성
협조자
시행	토목부-2839	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울시 중구 덕수궁길 15 서울시청서소문 2별관 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-8662	/전송	3708-2599	/	shs9496@seoul.go.kr	/	대시민공개