문서번호	급수운영과-2926
결재일자	2015.2.11.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김남구		02/11 조면행
협조

시설물 점검결과 조치계획 보고

[2015-02-2(배수지내 낙엽 등 청소)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 02.

강서수도사업소

(급수운영과)

명에 의하여 양천구관내 상수도시설물을 현장조사하고 아래와 같은 사항이 발생되어 정비코자 보고합니다.

2015. 2. 11

보고자 : 지방시설주사  김 남 구

□ 시설물 정비개요

- 현장조사일 : 2015. 2. 6 ~ 2. 9

- 정비내용 : 배수지내 낙엽, 잡목 등 청소

- 점 검 자 : 김남구, 김효경, 윤광식

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치	시설물명	규격	점검내용	조치계획	비 고
1	목2동 산12-3	목동배수지	60,000㎥	배수지내 및 배수로에 낙엽이 적치 되어 배수장애 및 환경미관 저해로 환경정비가 필요함.	깨끗한 환경 유지를 위해 낙엽 등 청소 작업코자 함,
2	신정동 산103-1	신정배수지	50,000㎥	배수지내 및 배수로에 낙엽이 적치 되어 배수장애 및 환경미관 저해로 환경정비가 필요함.	깨끗한 환경 유지를 위해 낙엽 등 청소 작업코자 함,
3	신월동 68-19	신월배수지	40,000㎥	배수지내 및 배수로에 낙엽 및 경계 가설휀스 잡목 등 배수장애 및 환경미관 저해로 환경정비가 필요함.	깨끗한 환경 유지를 위해 낙엽, 잡목 등 청소 작업코자 함,

□ 조치의견

- 상기와 같이 관내 상수도 시설물 정비 하고자 *************************

***********************************로 하여금 작업지시코자 합니다.

○ 공사개요 : 배수지내 낙엽, 잡목 등 청소(목동배수지외 2개소)

○ 작업기간 : 2015. 2. 12 ~ 2. 27

○ 소요예산 : 5,000천원

따로붙임 : 위치도 1부(별도).  끝.