투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	도시철도건축부장
(경유)
제목	917공구(930정거장) 내부계단 조명등 위치조정에 따른 협조요청

1. 9호선2단계 917공구 건설공사(전기분야)와 관련입니다.

2. 930정거장 내부계단 벽면에 설치되는 조명등에 대하여 조도의 균일한 분포와 미관향상을 위하여 설치위치를 일부 조정하고자 하나, 기존등기구 고정을 위한 천공부위가 노출되어 내부계단 벽면판넬 재시공이 불가피하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

별첨 : 내부계단 벽체 전등배치도(변경전,후) 1부.  끝.

	도시철도설비부장
주무관	황영필		시설전기과장	서태창		도시철도설비부장	02/11 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-1449	(		)	접수		(		)
우	100-731	서울 중구 서소문로 89 순화빌딩 12층 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	772-7308	/		/	대시민공개