투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신자	(주)프라임기전 장공식님
(경유)
제 목	예비준공검사 결과에 따른 시정통지

1. 귀사와 계약되어 시행중인 우리센터 “유입펌프장 및 1,2처리장 조명시설 개전 전기공사”에 대하여 예비준공검사(2014.2.9)를 시행한 결과, 아래와 같은 지적사항이 있어 통보하오니 조속히 조치 및 대책을 강구하시기 바랍니다.

가. 지적사항

1) 터파기 잔재처리 미흡

2) 가로등주 점검구커버 나사체결 미흡

3) 터파기 미시행구간 정산. 끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	유영욱		물재생과장	전결 02/11 김일운
협조자	주무관	이호복
시행	물재생과-505	(		)	접수		(		)
우	412-190	경기 고양시 덕양구 자유로 116 난지물재생센터	/
전화	300-8561	/전송	300-8587	/	yooyoung@seoul.go.kr	/	대시민공개