		중부수도사업소
CU********1*******A04***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리 결과를 보고합니다.

- 민원사항 및 처리결과

관리번호	026312529	고객접수번호	0912015014521
수용가명	나진식	민원신청일	2015년 02월 09일
수용가주소	서울특별시 용산구 효창원로86라길 *************************************************
신청인	***	******	*************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19690919	기물번호	F1300901663
현장방문일시	11시 52분	현장출동자	김태연
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	- 현장민원과에서 이첩된 사항으로 현장 재조사 결과 인입관에서 이물질로 인한 막힘현상이 발생한 것으로 추정되며, - 관할구청 도로굴착협의 이후 공사시 소 ․ 불출수으로 인한 시민불편이 장기간 발생될 것으로 예상되어 긴급 누수복구팀에 이첩함

- 끝 -

주무관							김선호				급수설비팀장					이병운					급수운영과장					02/11 이승철
협조자
시행			급수운영과-2672										(						)		접수												(						)
우	100-856					서울특별시 중구 장충단로 88																/
전화		3146-2145							/전송			3146-2189					/	k*********@seoul.go.kr													/	부분공개(6)