문서번호	시설과-1054
결재일자	2015.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설과장	중부공원녹지사업소장
오영근	강민수	이종한	02/11 이용태
협 조
	공원운영과장		김준현

2015년 전기설비 유지보수계획

2015. 2

중부공원녹지사업소

시   설   과

2015년 전기설비 유지보수 계획

남산공원 및 소공원 전기설비 유지보수를 위한 연간단가를 시행하여   전기설비관리 효율성 및 안전관리에 최선을 다하고자함.

공원등 현황

○ 공원별 공원등 현황

공원별	공원등 현황
	등주 (본)	등주별						등수 (개)	광원별
		강관	주철	스텐	목주	볼라드	터널등		MH	CDM	LED	기타 (EL,삼파장)
계	2,132	295	295	603	703	146	90	2,291	1,005	520	513	253
남 산	1,084	266	206	306	70	146	90	1,090	332	131	464	163
낙 산	256	-	50	151	55	-	-	287	287	-	-	-
용 산	79	12	-	67	-	-	-	146	135	-	-	11
훈련원	39	-	22	17	-	-	-	76	76	-	-	-
간데메	56	17	39	-	-	-	-	68	2	-	49	17
중랑 캠핑숲	198	-	-	62	136	-	-	198	173	-	-	25
북서울꿈의숲	383	-	-	-	383	-	-	389	-	389	-	-
창포원	37	-	-	-	37	-	-	37	-	-	-	37

○ 한양도성 경관조명 현황

구분	투광등[개]		지중등[개]
합계		580	-	477
삼선	HQI-TS 150	152	HQI-TS 70	115
동숭	HQI-TS 150	135	HQI-TS 150	20
	HQI-TS 70	27	HQI-TS 70	7
			CDM-T 70	53
남산	NAV-TS 150	185	FL14	95
			HQI-TS 70	187
회현	CDM-70	52	-	-
	EL-11	29

○ 전기수전 설비 현황

합계	남산분수대 수전반	공원등 분전함	한양도성 경관조명 분 전 함	실개천 동력반	열선 제어반	비고
110면	3면	59면	15면	31면	2면

2014년 전기설비 유지보수 실적

○ 2014년 공원 전기시설물 유지보수공사(연간단가) : 2014.03.20. ~ 2015.02.03.

- 1차작업 : 낙산공원 한전전원 인입선로 신설외 4건

- 2차작업 : 중랑캠핑숲 주차장 공원등 이설공사외 4건

- 3차작업 : 남산공원 잠두계단 공원등 보수외 10건

- 4차작업 : 중랑캠핑숲 공원등 조도개선외 3건

- 5차작업 : 남산공원 감로천 및 북측순환로 등기구 교체외 9건

- 6차작업 : 상춘약수터 체육시설 전원 인입선공사외 3건

- 7차작업 : 북측순환로 공원등주 교체외 5건

- 8차작업 : 필동족구장 조명설비 보완외 7건

- 9차작업 : 남산별관 조명설비 투광등 설치외 3건

○ 2014년 남산공원 조명설비 개선공사 : 2014.08.13. ~ 2014.09.12.

- 남측순환로 수복천·용암천· 램프교체 (메탈150W→LED 60W)) : 42개

- 북측순환로 감로천·국립극장·필동 램프교체 (메탈150W→LED 60W)) : 28개

- 교육정보원·남산도서관 램프 교체 (메탈150W→LED 60W)) : 15개

- 간데메공원 공원등 램프 및 암 교체 (메탈150W→LED 60W)) : 49개

○ 남산공원 및 산하공원 직영 보수

- 남산 및 산하공원 전기설비 보수 및 민원사항 수시 처리

- 한양도성 경관조명 부점등 보수 수시 처리

2015년 전기설비 유지보수 계획

○ 2015년 전기설비 유지보수공사(연간단가) 추진

- 추진기간 : 2015. 3 ~ 2015. 12

- 사업대상 : 남산 및 산하공원 전기설비

- 소요예산 : 160백만원

- 계약방법 : 일반공개경쟁(서울지역 제한)

- 예산과목 : 남산 및 산하공원 시설물 보수정비, 시설비

○ 조도가 저하된 노후 등기구를 LED 등기구로 교체

- 추진기간 : 2015. 2 ~ 2015. 6

- 사업대상 : 낙산공원 및 훈련원 공원 조명등 251개

- 소요예산 : 100백만원 관급자재 ⇒ 설치는 연간단가 활용

- 계약방법 : 일반공개경쟁(서울지역 제한)

- 예산과목 : 공원녹지정책과 재배정예산

○ 일상점검 보수 철저

- 추진기간 : 2015. 1 ~ 2015. 12

- 사업대상 : 남산 및 산하공원 전기설비

- 한양도성 경관조명 : 매일 일몰 ~ 23:00 점등 운영 및 유지관리

- 전기보수반 운영 : 4명(전기7급 2명, 공무·기간제 2명)

향후일정

○ 2015. 2. : 2015년 전기설비 유지보수공사(연간단가) 계약 추진

○ 2015. 3. : 계약 및 착공

○ 2015. 2.~6. : LED 등기구 교체  및  전기설비 유지보수

○ 2015.12.30. :  준 공. 끝.