		중부수도사업소
CU********1*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(김영호)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0912015014743
처리일자	2015년 02월 11일 14 시 30 분
공사장소	136-130 서울 성북구 하월곡동 64-0 동부주택 다동 107호
소유자성명 (건물주)	김영호	연 락 처	--
공사방법	교체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2015/02/10		검사일	2015/02/11		검사자	유형근
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	수복설비		주 소	136-130 서울 성북구 하월곡동 29-56
	대표자	이수복		전 화	************
검사방법	육안검사
검사결과	조사결과 옥내배관 교체공사 완료				공 사 비 지원 가능 여부		가능

첨 부 : 1)옥내배관 조사결과 사진 1부.  끝

								시설관리과장
주무관							유형근				주무관					한상근					시설관리과장					02/12 나태산
협조자
시행			시설관리과-4063										(						)		접수												(						)
우	100-856					서울 중구 장충동2가 191~209 208-1 중부수도사업소 시설관리과																/
전화		02-3146-2205							/전송			3146-2239					/	bandyyhk@seoul.go.kr													/	부분공개(6)