피난·방화시설 불시단속 조사서(2.9. 자이언트)

단속일시 : 2015. 2. 11. 20:00～21:00

대 상 명	자이언트(비즈니스)			위 치	북창동 136
대 표 자	***	전화번호	*************	업 종	유흥주점
규 모	양식 R.C 3/1 층, 연면적 595.36㎡ (일부일 경우 : 사용층 -1, 사용면적 82.2㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	비상구 폐쇄,훼손행위 발견치 못함
물건적치 또는 장애물 적치행위	비상구와 통하는 피난로상 일부 적치물 이동 관리토록 현지시정함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 점등상태 등 특이사항 발견치 못함
방화셔터 작동여부	해당사항 없음
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	다중업소 안전관리 매뉴얼 배부
참 고	영업주의 명의변경에 따른 안전시설등 완비증명서 재교부에 관한 사항 안내함

결재	담당자		진압3대장		119안전센터장
	이재덕		이종순		02/12 이종태
협조