문서번호	여의도공원관리사무소-823
결재일자	2015.2.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	여의도공원관리사무소장
정법관		송규환	02/12 박원근
협조

선유도공원 이야기관 빔프로젝터 및

선유도 1호승강기 CCTV 정비계획

2015.  2.

서부공원녹지사업소

(선유도공원관리사무소)

이야기관 빔프로젝터 및 선유도 1호승강기 CCTV 정비계획

선유도공원 이야기관 빔프로젝터 소모품 램프 교체 및 선유도 1호승강기 실내 CCTV 노후로 화면 송출 기능이 저하되었기에 선명한 화면을 유지하고자 정비가 필요한 실정임.

현황

□ 빔프로젝터

위치	지하1층	1층	2층
이야기관	2	-	1

(단위 : 대)

□ 선유도 승강기 CCTV

위치	선유도 1호승강기	선유도 2호승강기
선유도육교	1	4

(단위 : 대)

현실태 및 개선점

□ 빔프로젝터 소모품인 램프 수명이 1000시간으로서 하루 8시간 사용으로4개월 마다 램프를 교체하고 있어 자동감지 기능을 수리하여 램프 교체시기를 늘리고자 함

□ CCTV카메라 노후로 모니터상 표출화면이 선명치 않아 교체가 필요함

정비계획

□ 정비내용

- 빔프로젝터 램프 2개 교체, 자동감지 기능 수리

- CCTV카메라 교체

□ 정비방법

- 방송설비 및 CCTV 수리 전문업체에 견적을 의뢰, 견적서 제출업체 중    저가제출 업체에 의뢰하여 시행

소요예산 및 예산과목

□ 소요예산 :2,100천원(부가세포함)

□ 예산과목 : 서부공원녹지사업소운영, 선유도공원유지관리, 일반운영비,

공공운영비

붙임 : 현황사진 1부. 끝.

현 황 사 진

이야기관 지하1층	이야기관 2층	선유도 1호승강기