출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	이용민	김대용	02/12 오기석

	명에 의하여 관내 동담당 지역에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2015 . 02. 12
보 고 자 : 시설주사 성명 : 김대용 시설주사보 성명 : 이용민 시설서기 성명 : 최세명

보       고       내       용

일    시

2015년 02월 12일

건    명

출장결과보고서(김대용,이용민,최세명) 2014-02-12

내용

■ 현장조사 및 점검

위 치	조사 결과
**********	급수공사 승인(D=30㎜,L=4m)
**********	급수공사 승인(D=40㎜,L=4m)
***************	밸브점검 및 블록경계 밸브 확인

비  고