문서번호	시설과-368
결재일자	2015.2.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	시설과장
최종성		임록화	02/12 진병규
협조

「한국육영학교 녹색나눔숲 조성공사」

예비준공검사 결과 보고

2015. 2

동부공원녹지사업소

(시설과)

「한국육영학교 녹색나눔숲 조성공사」

예비준공검사 결과 보고

「한국육영학교 녹색나눔숲 조성공사」와 관련하여 예비준공검사를 시행하고 아래와 같이 보고 드림.

예비준공검사 개요

○ 일    시 : 2015. 2. 10(화) 14:30 ~

○ 공 정 률 : 85%

○ 검 사 자

▶ 수요기관 : 담당자

▶ 발 주 처 : 과장, 팀장, 업무담당

▶ 자 문 위 원 : 녹색사업단 기술자문위원(신은기)

▶ 시 공 사 : 현장소장

주요내용

구 분	내 용	비 고
보완 사항	- 앉음벽 목재 거친면 보완 조치 - 미관상 앉음벽 목재와 점토블럭 사이 각관 노출부분 보완 조치 - 특수학교 학생 특성상 데크 난간을 넘어다닐 수 있어 안전사고 발생이 예상되므로 데크 난간 안전 보완 검토 - 옹벽 상단 경계휀스가 미관을 저해하므로 차폐식재 보완 검토

처리의견

○ 시공사에 지적사항 통보하여 시정조치 후 준공 처리하도록 조치

붙임 : 1. 예비준공검사 사진 1부.

2. 자문위원 검토확인서 1부. 끝.