	중랑소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	노상주차장(거주자 우선 주차장) 주차구획선 제거요청 보고

1. 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응편 제15항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 우리 119안전센터 관내 소방용수시설(지하식 3315호)에 노상주차장(거주자 우선주차장) 주차구획선이 설치되어 있어 소방용수시설 사용에 지장이 초래되어 보고합니다.

가. 장    소：중랑구 상봉로 17길 52

나. 구 획 면：2면(주차구획번호 : 5-19, 5-20)

다. 요청사유：주차구획선으로 소방용수 사용에 지장 초래(도로교통법 제33조 3호 다목)

라. 세부사항：붙임 참조

붙임    1. 주차구획선 위치도 및 사진  1부.

2. 도로교통법 1부. 끝.

	망우119안전센터장
담당자	박순철		1팀장	문준태		119안전센터장	02/12 이창원
협조자
시행	망우119안전센터-520	(		)	접수		(		)
우	131-802	서울특별시 중랑구 용마산로 524	/
전화	02-493-7119	/전송	02-432-0119	/	pureiron2@seoul.go.kr	/	대시민공개