복    명    서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김영훈	김순식	02/12 임흥식

문서번호	예방과-2310

	민원접수-472(2015.2.11)호 “위험물저장소 용도폐지 신청서”와 관련하여 도날드주유소 에 출장하여 현지 확인한 내용을 아래와 같이 복명합니다.
2015. 2. 12. (목)
복 명 자 : 소방위 김영훈

복 명 내 용
확인일시	2015. 2. 12.(목) 13:00 ~ 15:10
건 명	위험물저장소 용도폐지 현장확인 복명서(도날드주유소)
내용	1. 관련근거 ○ 민원접수-472(2015.2.11)호“위험물저장소 용도페지 신청서” 2. 위와 관련 아래와 같이 용도폐지 현장확인 결과를 복명합니다. 가. 대 상 : 도날드주유소 나. 주 소 : 서울시 마포구 합정동 427-4 다. 설 치 자 : 김진경 라. 폐지사유 : 용도폐지(폐업) 마. 폐지시설 ○ 허가번호 : 제31-0253(2006.7.3.허가),제31-0253(2007.7.14완공) ○ 시 설 명 : 주유취급소(지하탱크저장소) ○ 품명 및 수량 - 제4류 제1석유류 휘발유 2기(30,000L×2) - 제4류 제2석유류 경 유 2기(30,000L×2) - 제4류 제2석유류 등 유 1기(30,000L×1) 3. 확인결과 위 대상에 대한 현지 확인한 바, 위험물저장소 용도폐지신고서 내용과 같이 조치되었음을 복명합니다.
비 고	○ 현장확인결과 별도 보고