화재방어검토회의 결과 보고(광진구 자양로43길 151)
문서번호	중곡119안전센터-537	결재	담당자	진압1대장	센터장
등록일자
			김무진	이태용	02/12 정운길
수 신	내부결재
접수번호

1. 화재발생 현황

검토회의일시	2015. 2. 12. 09:00 ~ 09:20 (인원 : 6명)
출동일시	2015. 2. 11.(수) 13:31 ~ 14:30 (완진 13:50분)
발화장소	광진구 자양로43길 151 상가주택 2층 201호
대 상 명	상가주택
건물구조	양식 연와조 슬라브가 3/1층 1동 연면적 340㎡중 2층 2호 87㎡ 중 \ 1호 56㎡중 30㎡ 소실, 26㎡ 그을림
원 인	조사중		화재종류	일반화재
피해상황	인명	사망자 : 없음 부상자 : 1명
	재산	- 계 : 900만 - 동 산 : 400만 - 부동산 : 500만
기 상	날씨 : 맑음 기온 : 2℃

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(13:31), 도착(13:33), 완진(13:50), 귀소(14:30)
출동경로	안전센터 → 용마산로 아차산삼거리방향 → 중곡사거리 → 용마산로6길→ 화재현장
출 동 소방력	전 체	인원 : 총 85명(소방71,경찰7,구청7)
		차량 : 총 21대 (펌프 5 , 탱크 5 , 구조 4,구급 2, 굴절 1, 기타 4)
	관 할 대	인원 : 총 6명
		차량 : 총 2대 (펌프 1, 탱크 1)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방위	이태용	소대장	소방교	박은수	탱크차 운전
	소방위	김보회	관창수
	소방장	이현구	관창보조
	소방사	김무진	관창보조
	소방위	임석정	펌프차 운전
소방용수	점유 소화전

3. 임무별 활동상황

펌프차	⇒ 현장도착 즉시 수관 5본 연장하여 상가주택 2층 201호로 진입하여 화재진압 및 인명구조 실시함 ⇒ 잔화정리 및 안전조치 실시함.
탱크차	⇒ 주변 소화전 점유 및 펌프차 보수 실시함
구급차	⇒

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

◊  상습 불법 주차 차량으로 인하여 화재 현장 직근거리에  배차 곤란

○ 대  책

◊ 지속적인 소방통로확보훈련을 통한 화재안전 홍보.

◊ 소방통로확보 훈련과 병행한 불법주정차 근절 홍보활동을 통한 소방활동 강화.

5. 위치 및 작전도