“함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울”
	용산소방서
수신	용산구청장(건축디자인과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 업무협의 회신 [한성인베스트먼트 건물/이촌동 212-1,42]

1. 용산구청 건축디자인과-3786(2015.2.9.)호 『건축허가신청에 따른 업무협의(이촌동 212-1, 42)』와 관련입니다.

2.  용산구 이촌로 16(이촌동 212-1, 42)  소재 건축허가(신축) 소방 협의건에 대한 관련법령 등 검토결과를 다음과 같이 회신 합니다.

가. 검토결과 : 동의

나. 건 축 주 : 임준성

다. 건축개요 : 철근콘크리트구조 지상6층/지하4층 1개동 신축 대지면적 1,755.2㎡, 건축면적 981.87㎡, 연면적 10,582.03㎡

라. 용    도 : 문화 및 집회시설, 근린생활시설

마. 협의사항 : 신축

3. 협조사항

○ 화재시 연소확대 방지를 위해 불연재료 이상의 건축물 마감재 사용 적극 권장

○ 화재와 관련된 피난 · 방화구조 등의 기준 건축법령 준용

○ 고가사다리차 등 소방차량의 유효한 접근과 화재진압시 장애가 발생하지 않도록 진입로 및 공지 확보

4. 설계변경 · 증축 등으로 인하여 소방시설의 변경 · 연면적 또는 건축구조의 변경 등 동의내용이 달라지는 때에는 그 변경된 내용에 대하여 동의를 다시 받으시기 바랍니다.

붙 임  건축허가 동의 통보서 1부.  끝.

	용산소방서장
★담당자	석기원		예방팀장	정상천		예방과장	02/12 이은와
협조자
시행	예방과-1542	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	797-0119	/전송	749-1977	/	29543@seoul.go.kr	/	부분공개(6)