	성북소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	구급장비 수리완료 보고(자동제세동기 ECG케이블)

1. 관련근거

가.소방행정과-15588(2014.12.31.)『2015년도 소방장비관리운용계획 알림』

나.장위119안전센터-411(2015.02.02.)『구급장비 고장발생 보고(자동제세동기 ECG케이블』

2. 우리119안전센터에서 관리운용중인 구급장비의 수리가 완료되어 아래와 같이 보고합니다.

◀ 수리내역 ▶

소속	수리일	장비명	연식	고장(정비)내역			담당자
				고장부분	수리내역	수리업체
장위 119 안전 센터	2015.02.11.	자동 제세동기	2010	자동제세동기 ECG케이블 불량	자동제세동기 ECG케이블 교체 (정상작동 확인)	CU Medical 서비스센터	1반 / 교.이민철 2반 / 사.전정훈 3반 / 사.장명휘

끝.

	장위119안전센터장
담당자	이민철		진압1대장	천창기		센터장	02/12 김영채
협조자
시행	장위119안전센터-603	(		)	접수		(		)
우	136-100	서울 성북구 정릉동 정릉로 321	/	www.fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-988-0119	/전송	02-987-0272	/		/	대시민공개