문서번호	급수운영과-2758
결재일자	2015.2.12.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
오도영		이병운	02/12 이승철
협조

누수 피해 보상 민원 조사 보고

(**********)

2015. 2.

중부수도사업소

(급수운영과)

누수 피해 보상 민원 조사 보고

(**********)

*********** 누수피해 보상 민원 사항이 있어 현장을 조사하고 아래와 같이 보고합니다.

누수현황

❍ 누수일시 : 2015. 2. 7(토) 05:50

❍ 누수위치 : 용산구 **********앞(위치도 참조)

❍ 복구내역 : 파손된 급수관 20mm

민원현황

❍ 민 원 인 : *******************) *******

*********************************

************************************

❍ 민원요지 : 상기 누수로 인한 공사 현장 피해

조사현황

❍********************* 급수관 누수에 따른 피해 발생

❍ 피해내역

1) 인접건물과 경계부분의 지반침하(약20m) 및 지반침하로 인한       가설울타리 전도의 우려가 있음

2) 전면도로측 인접건물 사이의 흙막이용 토류판유실(약10㎡)

3) 신축현장의 흙막이용 가시설이 수압으로 인하여 전면으로 100m      기울어짐

4) 유실수로 인한 CIP부분 토사유실 및 지반약화

5) 도로의 균열 발생

조치계획

❍ 상기 민원은 돌발 누수에 따른 침수로 인한 피해보상이므로, 본부장방침 제19호(2004.2.4)에 의거 지방자치단체 영조물배상공제 단체인 한국지방재정공제회에 보험처리하여 손해배상 조치함이 타당한 것으로 사료됨.

붙임 : 1. 보험사고 접수양식(영조물배상공제) 1부.

2. 위치도 및 피해 사진 1 부,

3. 누수복구 작업완료보고서 각 1부.

4. 진정서 1 부. 끝.