문서번호	시설관리과-3907
결재일자	2015.2.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
강병국		이선재	02/12 박길영
협조	★주무관		김찬모
	주무관		김기문

예비 준공검사 결과 보고

(2014년 역촌동외 8개동 상수도공사)

2015. 2

시설관리과

예비 준공검사 결과 보고

우리사업소에서 시행중인 2014년 역촌동외 8개동 상수도공사

(장기계속)의 공사 준공전에 예비 준공검사를 실시하여 공사 미비

사항 등 하자발생 요인을 사전보완하고 시민불편해소 및 신뢰

행정 구현에 이바지 하고자 함.

▢ 공사개요

◯ 공 사 명 : 2014년 역촌동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)

◯ 공사기간 : 2014.11.25~2015.1.30(총부기기간 2014.04.21~2015.06.30)

◯ 계약금액 : 504,427,421원

◯ 계 약 자 : (주)보림프러스  대표 김병관

▢ 예비준공 검사현황

◯ 검사일시 : 2015.02.06(금) 14:00~17:00

◯ 예비 준공 검사자

- 발주청 : 시설관리과 강병국, 김기문, 김찬모

- 입회자 : (주)이준ENG 김원식

◯ 예비 준공검사 내용

- 상수도 시공상태 점검

- 포장복구 상태 점검

▢ 예비 준공검사 결과 : 이상없음

붙임 : 예비 준공검사 사진1부.  끝

예비 준공검사 사진

사진설명 : 포장복구 적정확인

사진설명 : 보호통설치 적정확인