문서번호	시설과-965
결재일자	2015.2.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설과장
이강호	02/12 공헌구
협 조
	동물복지과장		이달주
	주무관		유종태
	주무관		이상국

서울대공원 대동물관 동물사 및 방사장 안전시설 설치공사 예비 준공검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 02.

서울대공원

(시설과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □

서울대공원 대동물관 동물사 및 방사장 안전시설 설치공사

예비 준공검사 결과 보고

서울대공원 대동물관 동물사 및 방사장 안전시설 설치공사에 대하여 예비 준공검사를 실시하고 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ		근 거

□ 행정2부시장방침 171호(기술심사담당관-8908, 2013.5.20)

Ⅱ		공사개요

□ 현 황

○ 공 사 명 : 서울대공원 대동물관 동물사 및 방사장 안전시설 설치공사

○ 공사기간 : 2014. 12. 04 ~ 2015. 02. 16

○ 시 공 자 : ㈜주원공영 대표 김 형 균

○ 도 급 비 : 380,255,097원

□ 주요 공사내용

○ 코끼리 야외 방사장 수동식 출입문 3개소 자동문으로 교체

○ 코끼리 내실 수동식 출입문 7개소 자동문으로 교체

○ 코뿔소 내실 수동식 출입문 6개소 자동문으로 교체

○ 코끼리 훈련벽 4개소(내부 1개소, 외부 3개소)

○ 외부 코끼리 훈련벽 사육사 관리부분 바닥 콘크리트 타설

○ 아시아 물소 내실 수도 출입문을 외부에서 개폐가능한 자동 슬라          이딩 문으로 교체

○ 코끼리 격리실이 관리통로에서 보이도록 일부 창살 교체

○ 코끼리 야외 훈련벽 보강공사

○ 기타 부대공사 등

Ⅲ		검사내용

□ 검사일시 : 2015. 2. 11(수) 14:00

□ 검사내용 : 설계도서에 의거 시공적정여부 및 보완이 필요한 사항 등

□ 검사방법 : 공사부서, 유지관리부서 합동점검

□ 검 사 자

- 동물복지과 : 유종태, 지인환

- 시  설  과 : 이강호, 정원호

Ⅳ		검사결과

□ 코끼리 및 아프리카 물소 내실 출입문 수동 시건장치 핀 보관함 설치

□ 아프리카 물소 스웡 도어 안전을 위해 이중 시건장치 설치

□ 코끼리 내실 훈련벽 플랫홈 철제계단 디딤면 넓게 설치

Ⅴ		조치사항

□ 시공자에게 검사결과를 공사에 반영토록 통보하고, 준공시 이행여부 확인후 준공 처리

별첨 : 예비준공검사 점검표 1부. 끝.