<별지 제88호 서식>

물품검수 조서(남미관 및 동양관 시스템보일러 구매 설치)

문서번호	시설과-1017
수 신	총무과장
접수번호

결재	주무관	주무관	시설과장	관리부장
	박도원	조대복	공헌구	02/13 심상원

계 약 건 명			남미관 및 동양관 시스템보일러 구매 설치
납 품 자			상 호			*******						성 명		***
계 약 금 액			*****************************
계약체결년월일			2014년 12월 08일
납 품 기 한			2015년 02월 06일
납 품 년 월 일			2015년 02월 04일
검사(수)년월일			2015년 02월 12일
검사(수) 장 소			남미관, 동양관
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ), 대상( 등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2015년 02월 12일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서울대공원			시설과			공업7급		성명	이재균		이재균		이춘한
	검수자	서울대공원			시설과			공업7급		성명	강명식		강명식

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	규 격 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
22716586	전기히트펌프	냉방23.0/난방25.9KW (1등급)	대	10,618,000	2	-	2
22716590	전기히트펌프	냉방46.4/난방52.2KW(1등급)	대	19,200,000	2	-	2
22718260	히트펌프용실내기	난방25.0KW	대	10,800,000	2	-	2
22307763	히트펌프용실내기	냉방46.4/난방52.0KW	대	6,075,000	2	-	2
21567236	냉난방공조공사	가변형히트펌프냉난방기설치, 기본	식	2,354,800	4	-	4
10061682	냉난방공조공사	냉매관및설치, 평균 15.88mm	M	708,000	100	-	100
10061684	냉난방공조공사	냉매관및설치, 평균 20mm	M	842,800	98	-	98
20373322	냉난방공조공사	냉난방기용 PVC드레인관설치, 32mm	M	72,000	12	-	12
20373320	냉난방공조공사	냉난방기용함석냉매배관커버설치	㎡	176,800	8	-	8
20912089	냉난방공조공사	실외기노출배관커버트레이설치	조	174,400	4	-	4
21881673	히트펌프용실내기	룸컨트롤러	개	194,000	4	-	4
10061686	냉난방공조공사	룸컨트롤러세트용전선및전선관설치	M	128,000	20	-	20
22723642	냉난방공조공사	실내기실외기간통신용케이블및CD관설치	M	1,267,200	198	-	198
20912098	전기히트펌프	받침대, 평균990*830*130mm	조	698,400	6	-	6
21087037	전기히트펌프	싱글형받침대	개	104,400	4	-	4
21654963	냉난방공조공사	공기조절장치설치용크레인, 25톤	대	400,000	1	-	1
			이	하	여	백