함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부소방서
수신자	현장대응단장
(경유)
제 목	비상소화장치(214호, 228호) 이설완료에 따른 검수 지시

1. 관련문서

가. 아신-2014-3104호(2014.9.2.)『흥인동 주상복합 신축공사 지상식소화전(비상소화장치) 이설요청』

나. 재난관리과-3780(2014.09.04.)『비상소화장치(214호,228호)이설요청 접수 보고(알림)』

2.  위와 관련 비상소화장치 214호,228호 이설이 완료되었기에 검수를 지시하니 해당 부서장은 2015.2.17.(화)한 확인 결과를 보고하기 바랍니다.

○ 이설완료 비상소화장치 현황

연번	비상소화장치번호	활 용 소화용수	위 치	이 설 내 용	비 고
1	214호	비소함내 지상식 2025호	중구 흥인동 13-1번지 외 2필지	흥인동 두산위브 주상복합 신축으로 인한 도로확장
2	228호	비소함인근 지상식 2027호	중구 흥인동 13-1번지 외 2필지	흥인동 두산위브 주상복합 신축으로 인한 도로확장

3. 행정사항

○ 이설완료된 비상소화장치는 시방서에 의거하여 검수

○ 검수 양호시 행정정보시스템(용수기본관리-비상소화장치)에 수정 입력

○ 검수 완료후 평상시 유지관리 철저

※ 참고사항 : 현재 이설한 위치 바로 뒤에 우수관(雨水管)이 설치되어 비소 이설 위치는 우수관 바로 앞으로 이설함.(붙임3 참조)

붙임  1. 비상소화장치 시방서 1부.

2. 결과보고(보고서식) 1부.

3. 소방용수 위치도 및 사진 1부(비소 214호).

4. 소방용수 위치도 및 사진 1부(비소 228호).  끝.

	재난관리과장
담당자	황순호		대응총괄팀장	김승호		재난관리과장	02/13 김철수
협조자
시행	재난관리과-923	(		)	접수		(		)
우	100-420	서울특별시 중구 퇴계로 394(무학동 43) 재난관리과	/
전화	02)2254-1192	/전송	02)2256-0119	/	scott1990@seoul.go.kr	/	대시민공개