	중랑소방서
수신	중랑구청장(교통지도과장)
(경유)
제목	노상주차장(거주자 우선 주차장) 주차구획선 제거 요청

1. 평소 소방행정 발전에 적극 협조하여 주신 귀 청에 깊은 감사를 드리며 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 소방용수시설에 대한 정기점검 중 우리서 관내 설치되어 있는 거주자 주차구획선으로 인해 소방용수시설 활용에 장애가 발생되어 아래와 제거요청을 하오니 신속한 조치 바랍니다.

가. 제거 대상

연번	구획면	제거요청사유	위치	비고
1	5-19, 5-20	·주차구획선으로 소방용수 사용에 지장 초래(붙임1 참조), ·도로교통법 제 33조 3호 다목	중랑구 상봉로 17길 52

붙 임 1. 주차구획선 위치도 및 사진 1부.

2. 도로교통법 1부.  끝.

	중랑소방서장
담당자	서성원		대응총괄팀장	부창용		재난관리과장	02/13 박수동
협조자
시행	재난관리과-807	(		)	접수		(		)
우	131-872	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 재난관리과	/
전화	02-3423-1384	/전송	02-3421-3911	/		/	대시민공개