소방시설관리업 현장확인 복명서

(신규등록-*********)

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	백지연	代김금숙	전결 02/13 이형배

	소방시설관리업 신규등록신청과 관련하여 현장 확인결과를 아래와 같이 복명합니다.
2015. 2. 13. (금)
복명자 : 소방사 백지연

복       명       내       용

출장일시

2015. 2. 10. (화)  11:00~15:00

건   명

소방시설관리업 신규등록 현장확인 복명서 [*********]

내용

1. 민원접수 제480(2015.2.10.)호 『소방시설관리업 등록신청서』와 관련입니다.

2. 소방시설관리업 신규등록 신청에 따른 현지확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 대상 및 대표자 : *****************

나. 위   치 : *********************************

다. 현장확인결과

- 기술인력 확인(자격증과 동일인이며, 해당업체 근무함)

- 보유장비 확인

기기명	보유유무	기기명	보유유무
방수압력측정계	○	감지기시험기연결폴대	○
절연저항계	○	음량계	○
전류전압측정계	○	누전계	○
저울	○	무선기	○
소화전밸브압력계	○	풍속풍압계	○
헤드결합렌취	○	폐쇄력측정기	○
검량계	○	차압계	○
기동관누설시험기	○	조도계	○
열·연기감지기시험기	○
공기주입시험기	○

라. 조사자 의견

서류검토 및 현지확인 결과 『소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에

관한 법률』 제29조(소방시설관리업의 등록 등) 및 같은법 시행령

제36조제1항[별표9](소방시설관리업의 등록기준)의 규정에 적합

하므로 소방시설관리업 등록증(수첩)을 교부함이 가하다고 사료

됩니다.  끝.

비  고