	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재발생에 따른 긴급소방특별조사 계획보고

1. 관련근거

가. 『화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 2장 소방특별조사 등』

4조 2항 6호 『화재, 재난·재해, 그 밖의 긴급한 상황이 발생할 경우 인명                 또는 재산 피해의 우려가 현저하다고 판단되는 경우』

나. 화재발생 2015.2.12. 11시 30분 『이마트 가양점』

2. 위호와 관련 화재 발생 대상에 대한 긴급 소방특별조사 실시 계획을 다음과 보고합니다

가. 추진기간 :  2015 2.12(금)

나. 대    상 : 이마트 가양점(대형판매시설)

다. 특별조사반 편성 : 5명

- 검사지도팀장, 소방특별조사 2개조 4명

라. 주요내용

- 화재사실에 대한 현장 확인

- 소화기 등 소방시설 관리상태 적정 여부

* 미비한 소방시설 불량사항도 조치명령서 발부

- 비상구 및 방화셔터 등 피난·방화시설 훼손행위 여부

* 비상구 및 방화셔터 등 피난·방화시설 훼손행위 엄중 조치

- 자체점검 결과와 현장 소방시설 상태 일치 여부 등

* 자체점검 내역 확인 거짓신고 내용 엄중 조치

* 소방안전관리자 업무 태만 행위 발견 시 강력 조치

붙임  특정소방대상물 화재발생 현황 통보 1부.  끝.

★담당자	서혜중		예방과장	김경근		소방서장	02/13 권병용
협조자
시행	예방과-2221	(		)	접수		(		)
우	157-030	서울 강서구 양천로 550 (등촌1동)	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-3661-1173	/	iandmine@seoul.go.kr	/	부분공개