119를 누르시면, 서울종합방재센터가 움직입니다!
	노원소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	119종합전산정보·통신시스템 운영관련 유의사항 이첩시달

1. 관련근거

○ 전산통신과-1575(2010.04.07)호“관서 신 ․ 개축시 119종합전산정보 ․ 통신시스템 운영 관리 안내”

○ 전산통신과-1694(2007.04.20)호“119지령전산시스템 운영 관련 유의사항 알림”

○ 전산통신과-968(2015.02.13.)호 “119종합전산정보·통신시스템 운영관련 유의사항 알림”

2. 119종합전산정보·통신시스템의 원활한 운영을 위해 지령·통신시스템의 신·증설 및 이전 등 운영관련 유의사항을 다음과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대 상 : 119종합전산·통신장비 및 공사비 등

○ 지령 PC 및 모니터

○ 지령방송 관련 장비(앰프,스피커,방송선로 등)

○ 네트워크 관련 장비(지령망/행정망 랙, 네트워크스위치, 허브 등)

○ 기타 지령장비(프린터, 무정전전원장치, 인버터발전기) 등

나. 예산편성 주체

○ 관서 신설 : 본부, 서울종합방재센터(전산통신과)

○ 관서 재건축(이전, 리모델링 포함) : 사업시행 관서(소방서 등)

다. 사업 추진시 유의사항

○ 119안전센터, 구조대등 소방관서의 신설에 따라 119종합전산정보·통신시스템의 신·증설이 필요할 경우 해당서에서는 방재센터 전산통신과로 사전 통보하여 지령장비의 구입 예산이 수립될 수 있도록 조치

○ 청사 재건축, 이전, 내부리모델링시 해당 소방관서(부서)에서는 사업예산 책정시 반드시 전산·통신시스템장비 이설비용을 포함하여 원활한 이전·설치가 될수있도록 조치

○ 소방관서의 계약 및 장비 등의 관련 책임자는 신설, 이전, 증축, 개축, 보수 등 사업진행에 따른 각 공정마다(설계, 공사중, 완공 등) 공정표 및 도면 등 제반 사항을 종합방재센터 전산통신과로 반드시 사전에 서면 통보하여 기술지원 및 유기적인 업무 협의를 받을 수 있도록 조치

○ 설계, 공사, 이전시 관련 지식이 있는 전문업체를 선정하여 시스템 장애가 발생하지 않도록 주의 요망

라. 기술지원 (전산통신과) 요청 시기

○ 설계 및 설계완료 후 요청

○ 공사 등 사업 진행중 기술지원이 필요한 공정시

○ 완공직전, 기타 기술 지원이 필요한 때  등.

3. 행정사항

○ 각 소방서에서는 119종합전산·통신시스템 운영 담당직원들에게 상기사항을 공람 및 전파하여 예산편성 및 시스템 구축에 차질이 없도록 협조하여 주시기 바람.  끝.

	현장대응단장
★담당자	유제정		지휘1팀장	임영환		현장대응단장	02/13 황태연
협조자
시행	현장대응단-1010	(		)	접수		(		)
우	139-872	서울 노원구 하계1동 251-14 하계119안전센터(한글비석로1길 8)	/
전화	973-0119(02)	/전송	979-6119(02)	/	rjj0914@seoul.go.kr	/	대시민공개