		중부수도사업소
CU********3*******A07***************E0500-1&
수신자		중부공원녹지관리사업소장
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀 사업소께 감사드립니다.

2. 귀 사업소에서 신청하신 수질검사(불명수) 신청건에 대하여 현장에서 채수하여 상수도연구원에 수질검사를 의뢰하였으며 검사결과가 우리사업소에 통보되면 회신 드리겠습니다.

성명	***
주소	************************************************************************************
민원내용	남산공원 팔각정 북측에서 불명수 수질검사요청함 **************************

검사자	직급 :		주무관	성명 :		경택중	채수일자		2015년 02월 13일
검사일자	2015년 02월 13일						처리일자		2015년 02월 13일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과				0.00
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
- 수돗물인지 여부	- 채수 후 상수도 연구원에 수질검사 [소독부산물2개 항목(총트리할로 메탄, 할로아세틱에시드)]의뢰 - N서울타워 남자화장실에서 잔류염소 측정결과 : 0.24mg/L - 불명수 장소에서 잔류염소 측정 결과 : 0.00mg/L(반응없음)

끝.

								중부수도사업소장
주무관							경택중				수질팀장					김진국					행정지원과장					02/13 서경만
협조자
시행			행정지원과-3128										(						)		접수												(						)
우	100-856					서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 행정지원과 수질팀																/
전화		02-3146-2049							/전송			02-3146-2079					/	tjkyung@seoul.go.kr													/	부분공개(6)