동파취약 아파트 점검 복명서

결재	주무관	주무관	현장민원과장
	방수진	조경숙	02/13 代조경숙

	명에 의하여 동파취약 아파트 비닐카바 및 홍보포스터 부착여부 점검과 관련 관악구 미성동 쌍용아파트를 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 2. 12
보 고 자 : 행정7급 방수진, 시설관리7급 김금수

보 고 내 용
일 시	2015. 2. 12. 11:30 ~ 15:30
건 명	동파취약 아파트 점검 복명서(미성동 쌍용아파트)
내용	▣ 출장 개요 ○ 제목: 동파취약 아파트 비닐카바 및 홍보포스터 부착 여부 점검 ○ 위치: 관악구 미성동 1686 쌍용아파트 ○ 점검 사항 - 비닐카바 부착 여부 - 홍보포스터 부착 여부 - 혹한시 동파예방 안내방송 협조 여부 등 ○ 점검 결과 - 비닐카바 부착 여부 ① 쌍용아파트(복도식 총 299세대 중 전세대 부착완료) - 홍보포스터 부착 여부 : 아파트 현관입구, 엘리베이터 안 - 관리사무소에서 세대별로 직접 비닐카바 부착함 ○ 조치 사항 - 혹한시 동파예방 안내방송 협조 여부(협조) - 관리실 861-3281, *************
비 고

붙임 : 1) 동파취약 아파트 점검표 1부.

2) 동파취약 아파트 관리대장 1부. 끝.