	노원소방서
수신	*********************************************
(경유)
제목	공동주택(11층 이상)종합정밀점검 대상 여부 확인 결과 알림

1. 평소 소방행정발전에 적극 기여하여 주신데 대하여 깊은 감사를 드립니다.

2. 귀 아파트에서 문의하신 공동주택(11층 이상)종합정밀점검 대상 여부 확인에 대한 결과를 다음과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 확인결과

- 귀 아파트는 지하주차장을 통하여 직접 각 동(세대) 진입이 불가능한 구조로 종합정밀점검 대상 4가지 조건(11층이상, 연면적 5,000㎡이상, 스프링클러 및 물분무등소화설비 설치)에 해당되지 않아 종합정밀점검을 실시하지 않아도 되며, 건축물 사용승인일이 속하는 해당 월 말일까지 작동기능점검을 실시하고 그 후 30일 이내 작동기능점검 실시 결과보고서를 노원소방서로 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 현장확인사진 3매.  끝.

	노원소방서장
담당자	이송만		검사지도팀장	정재환		예방과장	02/13 김진웅
협조자
시행	예방과-2131	(		)	접수		(		)
우	139-872	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 (예방과)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	(02)977-4119	/전송	(02)949-4119	/	songman00@seoul.go.kr	/	부분공개(6)