	종로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년 비상소화장치 정기조사 점검기록부 회수 결과 보고

1. 관련근거

가. 2014년도 재난업무가이드 재난대응행정편『15. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-408(2015.01.19.)호 『비상소화장치 점검기록부 회수 알림』

2. 우리 소방서 관내 비상소화장치 유지·관리를 위하여 매월 정기조사를 실시하고 그 결과를 점검기록부에 기록한바 이에 2014년 비상소화장치 정기조사 점검기록부 회수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2014년 1월~12월 말

나. 횟    수 : 현장대응단 및 각119안전센터별 월 3회이상 실시

다. 방    법 : 소방이륜차이용(1회), 안전센터장 선별(1회) 등

라. 보수조치내역(점검을 통한)

구 분 내 용	계	현장대응단	신교	종로	연건	신영	숭인
비상소화장치보수대상	27개	1	2	-	6	7	11
보수완료	27개	1	2	-	6	7	11
보 수 율	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%

마. 점검내역 확인결과 : 현장대응단 및 각119안전센터 관할 비상소화장치 점검 기록부 확인한바 각 월 정비결과 이상없음을 확인함.

붙임  1. 2014년 비상소화장치 점검 기록부 사진 1부.

2. 2014년 비상소화장치 점검 기록부 6부.(별도송부)  끝.

담당자	김학안		대응총괄팀장	이종문		재난관리과장	02/13 김상곤
협조자
시행	재난관리과-1072	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울 종로구 수송동 종로소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-736-3119	/전송	02-736-3117	/	hakan1004@seoul.go.kr	/	대시민공개