문서번호	대기관리과-2865
결재일자	2015.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	대기정책팀장	대기관리과장
김종우	윤창진	02/13 강희은

저녹스버너 사후관리실태 점검 결과 보고

2015. 2. 12

기후환경본부

(대기관리과)

저녹스버너 사후관리실태 점검 결과 보고(2/12)

저녹스버너 교체 보조금을 지원한 사업장 중 의무사용기간이 도래한 2013년도 설치 사업장에 대하여 사후관리 적정여부를 확인하기 위한 현장점검을 실시하고, 그 결과를 보고드림.

점검개요

일    시 : 2015. 2.12(목) 13:00~18:00

점 검 자 : 행정7 최범준, 사무운영7 김종우

점검대상 : 오송팜 등 8개소 13대

사업장명	대표자	소재지	용 량 (톤/hr)	대수	제작사	버너모델
오송팜(주)	김영중	중구 정동 27-11	0.97	1대	㈜수국	P60M(LX)
㈜신흥	이용익	중구 중림동 10-3	1.17 1	2대 1대	㈜수국	P100M(LX) S-1.5TG(LX)
산경물산(주)	양성현	중구 중림동 128-104	1.5	1대	㈜부-스타	LES-150A
태평빌딩	박용진	중구 태평로2가 69-20	0.87	1대	㈜수국	P60M(LX)
해성산업(주)	단재완	중구 태평로2가 70-5	0.9	1대	㈜발트 코리아	TBG 80LX PNMI
기독교대한감리회	서철	중구 남창동 1-2	4 2	1대 1대	㈜수국	S-4TG(LX)
남정개발(주)	조명배	중구 소월로 9	1.17	3대	㈜수국	P72M(LX)
코코종합상가	정복숙외1	중구 남창동 52-1	0.87	1대	㈜수국	P60M(LX)

점검내용

저녹스버너 모델 적정 여부

보일러 용량 적정 여부

저녹스버너 탈거 여부

점검결과

사업장명	점 검 결 과					점검결과
	대 수	저녹스버너 모 델	보일러 용량	저녹스버너 탈거 여부	기 타
오송팜(주)	1	일 치	일 치	탈거	탈거 후 보관중	적 정
㈜신흥	3	일 치	일 치	부착됨	특이사항 없음	적 정
산경물산(주)	1	일 치	일 치	부착됨	특이사항 없음	적 정
태평빌딩	1	일 치	일 치	부착됨	특이사항 없음	적 정
해성산업(주)	1	일 치	일 치	부착됨	특이사항 없음	적 정
기독교대한감리회	2	일 치	일 치	부착됨	특이사항 없음	적 정
남정개발(주)	3	일 치	일 치	부착됨	특이사항 없음	적 정
코코종합상가	1	일 치	일 치	부착됨	특이사항 없음	적 정

담당자 의견

현장 확인 결과 7개소 사업장에 설치된 저녹스버너(12대)는 탈거하지

않고, 현재 정상 사용중이며, 보일러 용량 및 저녹스버너 모델도 일치

하는 등 적정 운영 중임.

오송팜(주) 사업장은 건물 내부 리모델링 및 개별 시스템 냉난방으로 전환

하여 기존 저녹스버너 탈거하여 보관중임.

붙임 1 : 저녹스버너 설치 현장 사진 13매.  끝.

〔붙임1〕		저녹스버너 설치 현장 사진(13장)

오송팜(주) - 탈거보관중	㈜신흥(1)	㈜신흥(2)
㈜신흥(3)	산경물산(주)	태평빌딩
해성산업(주)	기독교대한감리회(1)	기독교대한감리회(2)
남정개발(1)	남정개발(2)	남정개발(3)
코코종합상사