내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	보라매안전체험관 기계실 보일러 고장발생 보고

보라매안전체험관 지하2층 기계실 보일러에서 고장 발생하였기에 아래와

같이 보고합니다.

가. 일    시 : 2015. 2. 13.(금) 09:30 경

나. 고장대상 : 기계실 보일러 제어부 압력스위치

다. 고장내역 : 보일러 압력스위치 고장

라. 고장원인 : 잦은 사용 및 노후에 따른 고장

마. 조치계획 : 해당 업체에 수리 의뢰

붙임  보일러 고장 사진 1부.  끝.

★담당자	권창록		체험관장	양영숙		안전교육팀장	정진항		안전지원과장	02/13 진준호
협조자	담당자	유재열		담당자	윤재관
시행	안전지원과-3276	(		)	접수		(		)
우	156-010	서울 동작구 신대방동 여의대방로 20길 33	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-2027-4100	/전송	02-3706-1619	/	lokge@seoul.go.kr	/	대시민공개