문서번호	시설보수과-773
결재일자	2015.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
조장호		02/13 박용선
협조
	주무관		김종범

설날 대비 도로시설물 순찰 및 정비보고[대치교외 7개소]

동부도로사업소

(시설보수과)

설날 대비 도로시설물 순찰 및 정비 보고

□ 점검 대상

연번	시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관 리 책 임 자
					직 급	성 명
1	대치교	폭 30m, 연장 120m	2종	1979	시설7급	조 장 호
2	영동2교	폭 30m, 연장 147m	2종	1985
3	영동3교	폭 40m, 연장 160m	2종	1986
4	영동5교	폭 35m, 연장 152m	2종	1986
5	오륜교	폭 50m, 연장 52m	법정	2010
6	성내유수지교	폭 40m, 연장 394m	2종	1986
7	성내교	폭 40m, 연장 120m	2종	1980
8	천호지하차도	폭 16m, 연장 355m	2종	1997

□ 점 검 일 : 2015년 2월 6일 ~ 2월 10일

□ 점 검 자 : 시설6급 김 종범, 시설7급 조장호

□ 점검결과

❍ 지적사항

연번	지적사항	교 량 명	비고
1	배수구 토사퇴적	성내교, 성내유수지교, 영동2.3.5교, 오륜교
2	포장소파	영동2.3교, 대치교
3	고드름 발생	영동2교, 영동3교
4	후타재 파손	영동5교
5	교명주 낙서	영동2교

붙 임 : 1.안전점검 보고서 1부.

2.현황사진 1부. 끝.