물품매입(수리·제조)요구서

담당자	김원일	전화번호	3146-5877

주무관	정수과장	강북아리수정수센터소장		매입( O ) 아래와 같이 {수리( )} 하고자 합니다. 제조( )
김원일	임건혁	02/16 박기석

건 명 :			2015년 제1차 수질분야 전문물품 집중구매 신청(추가)														시 행		정수과-530			(					)
조직	상수도사업비		정책사업	영업비	단위사업	원수비		세부사업		편성목	수선교체비		통계목		기타교체비		접 수					(					)
																	수 신 자		상수도연구원장(수질연구과장)
물품(매입․수리․제조)명세
물품분류 번 호		품 명					규 격					단위명칭		수 량		소요경비 추 정 액		용 도		친환경 상 품		중소기업제 품			장애인 생산품
																				유무	구입 여부	여부		구입여부	유무	구입 여부
1		알카리도 계측기 정량펌프					06404-14					ea		2		974,000		알카리도		무	X	○		○	무	X
2		탁도계 램프					1720D호환가능램프 (nanoCHEM용)					ea		30		3,720,000		탁도계		무	X	○		○	무	X
3		PVC 접착제					717PVC접착제투명, 237ml					ea		3		24,000		계측기		무	X	○		○	무	X
4		정량펌프 튜브					06402-14 NORPRENE					롤		1		130,000		알카리도		무	X	○		○	무	X
5		pH계 검출변환기					sc200					ea		2		5,700,000		pH계		무	X	○		○	무	X
6		솔래노이드 밸브					AB41-03-7-AC200V					ea		10		2,750,000		계측기		무	X	○		○	무	X
7		4-Aminoanyipyrine(5L)					#130+R3101					ea		4		940,000		페놀		무	X	○		○	무	X
8		Buffer(5L)					#130+R3102					ea		4		980,000		페놀		무	X	○		○	무	X
9		암모니아 전극 (nanochem6100)					MN35-0003					ea		1		1,700,000		암모니아		무	X	○		○	무	X
10		Fitting					GPC 1003					ea		20		14,000		계측기		무	X	○		○	무	X
11		Two-Touch Fittings					TC 06-01					ea		50		15,000		계측기		무	X	○		○	무	X
12		Two-Touch Fittings					TC 06-02					ea		50		15,000		계측기		무	X	○		○	무	X
13		Two-Touch Fittings					TC 08-01					ea		50		15,000		계측기		무	X	○		○	무	X
14		Two-Touch Fittings					TC 08-02					ea		50		15,000		계측기		무	X	○		○	무	X
15		Two-Touch Fittings					TC 08-03					ea		50		15,000		계측기		무	X	○		○	무	X
16		Two-Touch Fittings					TC 10-02					ea		50		21,000		계측기		무	X	○		○	무	X
17		Two-Touch Fittings					TC 10-03					ea		50		21,500		계측기		무	X	○		○	무	X
18		Two-Touch Fittings					TC 12-03					ea		50		22,500		계측기		무	X	○		○	무	X
19		Two-Touch Fittings					TC 12-04					ea		50		25,000		계측기		무	X	○		○	무	X
20		Two-Touch Fittings					TL 06-01					ea		50		19,500		계측기		무	X	○		○	무	X
21		Two-Touch Fittings					TL 06-02					ea		50		20,000		계측기		무	X	○		○	무	X
22		Two-Touch Fittings					TL 08-01					ea		50		23,500		계측기		무	X	○		○	무	X
23		Two-Touch Fittings					TL 08-02					ea		50		24,000		계측기		무	X	○		○	무	X
24		Two-Touch Fittings					TL 08-03					ea		50		24,500		계측기		무	X	○		○	무	X
25		Two-Touch Fittings					TL 10-02					ea		50		26,500		계측기		무	X	○		○	무	X
26		Two-Touch Fittings					TL 10-03					ea		50		28,000		계측기		무	X	○		○	무	X
27		Two-Touch Fittings					TL 12-03					ea		50		29,500		계측기		무	X	○		○	무	X
28		Two-Touch Fittings					TL 12-04					ea		50		32,500		계측기		무	X	○		○	무	X
														소 계		17,325,000
														부과세		1,732,500
														합 계		19,057,500
붙임 : 산출기초조사서 1부 / 견적서 3부 납품( O ) 위 물품을 {수리( )}하도록 하여 주시기 바랍니다. 제조( )

서울특별시 (분임)경리관 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 회계주무과에 제출한다.