	종로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 보수완료 통보에 따른 검수 결과보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-835(2015.02.04.)호 『소방용수시설 원상복구 요청(숭-116호)』

나. 재난관리과-1071(2015.2.14.)호 『소방용수시설 보수완료 통보에 따른 검수확인』

2. 위와 관련하여 우리119안전센터 소방용수시설(지상식) 중 차량 접촉사고로 파손보고된 숭-116호(지상식)에 대한 검수결과를 붙임과 같이 보고합니다.

용수번호	형 식	위 치	시공내용
숭-116호	지상식	종로구 난계로 255 신한은행 앞	소화전 몸통 파손 원상복구

3. 행정사항

가) 담당자는 검수결과를 소방119행정정보시스템에 누락부분 없이 입력하고 소방용수시설 유지 및 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

붙임  소방용수시설 보수대상 확인결과보고(숭-116호) 1부.  끝.

	숭인119안전센터장
담당자	이종후		2팀장	김택철		119안전센터장	02/16 이동섭
협조자
시행	숭인119안전센터-761	(		)	접수		(		)
우	110-827	서울 종로구 숭인동길63(숭인동 688) 숭인119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02) 929-0921	/전송	02) 929-5289	/	lucidity@seoul.go.kr	/	대시민공개