	서초소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	산불진압장비 등 재정비 및 순회점검 계획 시달

1. 재난대응과-2851(2015.2.6.)호 『2015년 산불예방 및 진압대책 시달』와 관련입니다.

2. 위와관련 봄철 산불조심 기간(2.1~5.15)중 산불피해 경감을 위해 다음과 같이 산불진압장비 재정비 및 순회점검 계획을 다음과 시달하오니 각 부서장은 준비에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 정비기간 : 2015.2.16.~ 2.17

나. 정비내용

○ 기계식 진압기구(이동용 동력펌프, 싹쓸이 등)

- 싹쓸이 사용요령 숙지 및 순회점검 실시

○ 전통적인 진압기구(불털이개, 삽, 낫, 등짐펌프 등)

○ 진압작전 매뉴얼 수정, 산림지형도 확보

○ 산림인접 민가지역 진압작전도 수정 비치(안전센터)

다. 순회점검 일정

	진압대	양재	방배	우면
점검일정	2.16(월)		2.17(화)

라. 행정사항

○ 각 부서장은 봄철 산불조심기간에 따른 산불진압장비 재정비 등 산불예방에 만전을 기하여 주시기 바라며, 2.17(화)한 결과제출 바랍니다.

붙임 : 산불진화장비 점검결과(보고서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,방배119안전센터장,양재119안전센터장,서초119안전센터장,잠원119안전센터장,우면119안전센터장
담당자	김경환		대응총괄팀장	김재근		재난관리과장	02/16 장세남
협조자
시행	재난관리과-1108	(		)	접수		(		)
우	137-806	서울특별시 서초구 사평대로 67	/
전화	02-532-4215	/전송	02-599-0119	/	19514@seoul.go.kr	/	대시민공개