문서번호	시설개선과-1493
결재일자	2015.2.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
이호연		이영교	02/16 代박관현
협조

- 2015년 설연휴 대비 -

조경분야 시설물 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

체육시설관리사업소

(시설개선과)

조경분야(수목, 조경시설물) 안전점검표

1. 추진근거 : 2015년 설연휴 대비 시설물 안전점검 시행계획

(시설개선과-891, 2015.1.29)

2. 점검개요

○ 점검대상 : 잠실운동장, 효창운동장, 구의야구공원

○ 점검내용 : 수목 및 조경시설물 상태, 잔디그라운드 상태, 조경장비 상태, 기타

안전사고 발생 가능시설 점검 등

○ 점검기간 : 2015. 2. 2 ~ 2. 13

○ 점 검 자 : 이영교, 안봉환, 이호연, 안현미, 송동옥, 김종선

3. 점검결과

○ 잠실종합운동장

구 분	점검결과	조치사항(계획)	비고
수목 상태	○ 점검대상 : 녹지대 99,160㎡, 조경수목 84종 222,100주 ○ 점검결과 : 이상없음	○ 없음
조경장비 상태	○ 장비현황 : 트랙터 등 26종 95점 ○ 점검결과 : 이상없음	○ 없음
조경시설물 상태	○ 점검대상 - 생활체육 : 풋살구장, 스윙워커 등 11종 14점 - 조경시설 : 그늘막, 원두막, 장미아치, 의자 등 17종 251점 ○ 점검결과 : 이상없음	○ 없음
잔디그라운드 상태	○ 점검대상 : 주,보조경기장, 파크골프장 ○ 점검결과 : 이상없음	○ 없음
기타 안전사고 발생 가능시설	○ 해당사항 없음	○ 없음

○ 효창운동장

구 분	점검결과	조치사항(계획)	비고
수목 상태	○ 점검대상 : 운동장 외곽 녹지대 ○ 점검결과 : 이상없음	○ 없음
잔디그라운드 상태	○ 점검대상 : 인조잔디 9,600㎡ ○ 점검결과 : 노후화로 인한 전반적인 교체 작업이 요구됨	○ 2015년 3월중 교체예정

○ 구의야구공원

구 분	점검결과	조치사항(계획)	비고
수목 상태	○ 점검대상 : 철쭉, 느티, 현사시, 상수리, 아카시아나무 등 23,762주 ○ 점검결과 : 이상없음	○ 없음
조경시설물 상태	○ 점검대상 : 파고라 3, 의자 12, 운동기구 4개소 등 ○ 점검결과 : 이상없음	○ 없음
잔디그라운드 상태	○ 점검대상 : 인조잔디 12,192㎡ ○ 점검결과 : 내야 인조잔디가 노후화로 인한 전반적인 교체 작업이 요구됨	○ 2015년 3월중 교체예정

끝.